Răspuns la solicitări de clarificări REAMENAJARE CURTE INTERIOARA UVT

1 – Structura metalică și acoperișul de la Poarta nr. 3 ( locul de fumat ) se va cuprinde în documentația tehnico-economică pentru demontare cu recuperare și cu remontare pe o poziție ulterioară indicată de beneficiar.

2 – Gardul și poarta ce desparte curtea interioară de zona cu tomberoane, se va demonta pe tronsoane recuperabile și se va preda beneficiarului

3 – În partea din spate unde se depozitează gunoiul, se va completa Anexa nr. 1 și documentația tehnico-economică cu refacerea aleii de acces cu mașina de gunoi până la incinta de depozitare a gunoiului, cu o suprafață de 13,00 m x 3,50 m = 45,50 mp, suprafață tratată  identic cu restul curții interioare, după ce se excută lucrări de decapare pământ, balastare și betonare a suprafeței respective

4 – Se anexează Anexa nr. 1 completată cu noua suprafață